## Slide 1: Novosti v sistemu akreditiranja
Nataša Vesel Tratnik
Katja Otrin Debevc
Notes: Preleteli bomo najpomembnejše že nastale in pričakovane spremembe ter predstavili področja na katera je trenutno v teku širjenje dejavnosti SA

## Slide 2: vsebina
Spremembe in pričakovane spremembe standardov oziroma vodil
Spremembe pravil in postopkov SA
Pomembnejše odločitve mednarodnih združenj za akreditacijo
Uvajanje novih področij akreditiranja – pilotni postopki:
  akreditiranje medicinskih laboratorijev
  akreditiranje za namen priglasitve za CPR
  akreditiranje certificiranja sledljivosti lesa

## Slide 3: Zahteve za akreditacijo
ISO/IEC 17021-1:2015; prehodno obdobje do 15.6.2017
ISO 50003:2014 - Energy management systems, prehodno obdobje do 14. 10. 2017
ISO/IEC 17025 v reviziji; v obravnavi je CD1; objava načrtovana za junij 2017
ISO/IEC 17034 - competence of reference material producers; nov – DIS v glasovanju
ISO/TS 22003 – Food safety management systems; objava načrtovana začetek 2017
Notes: ISO/IEC 17021-1:
Z dnem 15. 6. 2015 je izšel standard ISO/IEC 17021-1:2015, ki nadomešča standard ISO/IEC 17021:2011.
Standard ISO/IEC 17021-1 je najnovejši standard iz družine standardov za certificiranje različnih sistemov vodenja in vključuje šest standardov za posebne vrste sistemov vodenja:
- ISO/IEC TS 17021-2 za sisteme ravnanja z okoljem
- ISO/IEC TS 17021-3 za sisteme vodenja kakovosti
- ISO IEC TS 17021-4 za sisteme za vodenja trajnostnih dogodkov
- ISO/IEC TS 17021-5 za sisteme za upravljanje s premoženjem
- ISO/IEC TS 17021-6 za sisteme vodenja neprekinjenega poslovanja
- ISO/IEC TS 17021-7 za sisteme vodenja varnosti v cestnem prometu
Mednarodni organizaciji ISO in IAF sta se dogovorili o dveletnem prehodnem obdobju od datuma objave ISO/IEC 17021-1: 2015, kar je bilo potrjeno tudi s sklepom št. 2014-12 na 28. Generalni skupščini IAF v Vancuvru (oktobra 2014) in s sklepom št. 2014 (34) 20 na 34. Generalni skupščini EA, The Hague (novembra 2014).
IAF ID 11:2015 podaja podrobnosti prehoda in je dostopen na IAF spletni strani.
Če akreditiran certifikacijski organ za sisteme vodenja do izteka prehodnega obdobja (15. 6. 2017) ne dokaže, da izpolnjuje zahteve ISO/IEC 17021-1:2015, z zadnjim dnem prehodnega obdobja preneha veljavnost njegove akreditacije za certificiranje sistemov vodenja.
ISO 50003 - Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems se prepozna kot primerna standarda za certificiranje in akreditiranje certifikacijskih organov na področju sistema upravljanja z energijo.
Prehodno obdobje za skladnost z ISO 50003:2014 je tri leta od dneva izdaje dokumenta
Dokument je bil izdan 14. 10. 20143, kar pomeni, da se prehodno obdobje za implementacijo tega dokumenta pri certifikacijskih organih izteče 14. 10. 2017.
ISO 50003: 2014 določa zahteve za usposobljenost certifikacijskih organov, ki certificirajo sisteme upravljanja z energijo (EnMS). Opredeljuje postopek presoje, zahteve usposobljenosti za osebje, ki sodelujejo v postopku certificiranja za sisteme upravljanja z energijo, čas trajanj presoj in zahteve za vzorčenje pri multi-site organizacijah. ISO 50003: 2014 je namenjen za uporabo v povezavi z ISO / IEC 17021-1 .
ISO/IEC 17025 še na začetku, pred kratkim prejeli prvi osnutek besedila, predvidenih precej sprememb zato kar precejšnje nasprotovanje
ISO/IEC 17034 nov standard prej ISO Guide 34 namenjen akreditiranju proizvajalec referenčnih materialov
ISO/TS 22003 – Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
Revizija se pričakuje konec 2016, začetek 2017.
Standard določa pravila, ki veljajo za presojo in certificiranje sistema vodenja varnosti živil (FSM), v skladu z zahtevami, podanimi v ISO 22000 (ali drugih sklopov navedenih zahtev FSM). Prav tako zagotavlja potrebne informacije in zaupanje kupcev o tem mu je bila podeljena način potrjevanja svojih dobaviteljev.
V povezavi z ISO/TS 22003:2013 je IAF izdal IAF ID 8:2014, kjer so opredeljeni predvideni koraki za AB in CB za implementacijo tega standarda. Prehodno obdobje je do 15. 12. 2016.

## Slide 4: Ugotavljanje skladnosti
ISO 9001:2015; prehodno obdobje do 15.9.2018
ISO 14001:2015; prehodno obdobje do 15.9.2018
Uredba (EU) 2015/757 – poročanje o emisijah TGP s pomorskega prometa
ISO 45001 - Occupational health and safety, objava načrtovana oktobra 2016
Notes: Najbolj razširjena standarda s področja certificiranja sistemov vodenja, spremembam prvega namenjamo poseben prispevek v nadaljevanju
Uredba zadeva področje poročanja o emisijah toplogrednih plinov za pomorski promet
V pripravi pa je tudi nov standard s področja varnosti in zdravja pri delu, ki bo namenjen certificiranju sistema vodenja

## Slide 5: Vodila
ILAC P15 - Uporaba standarda ISO/IEC 17020:2012; se uporablja od 1. 1. 2016
GUM v reviziji, poteka počasneje od načrtovanj
EA: revidiran EA-4/15-vodilo za NDT
ILAC: več vodil v reviziji, nekatere bodo počakale na nov ISO/IEC 17025
IAF: številni novi in revidirani dokumenti (tudi MD); še več revizij načrtovanih zaradi ISO/IEC 17021-1
CASCO WG46: validacija/verifikacija
Notes: O ILAC P15 boste več slišali v naslednjem prispevku
GUM- vodilo o ovrednotenju merilne negotovosti:
-več napotkov za ovrednotenje standardnih negotovosti ocen vhodnih podatkov
Bayesian pristop razširjen na ovrednotenje negotovosti tipa A
Več primerov (tudi iz biologije, kemije,…)
Povezave na dodatke, kjer je primerno
EA:
Izmed novih EA dokumentov opozarjamo na novo izdajo vodila za področje neporušnega preskušanja
IAF:
Do revizij šteje sklic na 17021 kot sklic na 17021-1
CASCO:
Razčistiti pomen pojmov in morebitno oblikovanje generičnega dokumenta

## Slide 6: Akreditacijski organi in združenja
ISO/IEC 17011 v reviziji, glasovanje o CD zaključeno, objava načrtovana maja 2017
vzpostavlja se EA MLA za ISO/IEC 17043 – PT providers
EA prijavil pri IAF razširitev MLA na področje preveriteljev GHG
IAF sprejel sklep o obveznem sklicevanju na akreditacijo na certifikatih za sisteme vodenja
IAF načrtuje bazo podatkov o akreditiranih certifikacijskih organih za sisteme vodenja in o podeljenih certifikatih
Notes: Tudi standard, ki opredeljuje zahteve za naše delovanje je v reviziji-tako da bomo imeli v bližnji prihodnosti dovolj dela s prilagajanjem, zlasti ker bo prehodno obdobje sovpadlo s spremembo ISO/IEC 17025, kjer je največ akreditranih organov
V teku je organizacija prvih peer-evalvacij na področju PT providerjev, preddvideno je da se MLA vzpostavi, ko bodo prve tri uspešno zaključene
Certifikacijski organ, ki je akreditiran za zadevno shemo, ne sme izdati certifikata za to shemo brez sklica na akreditacijo
Vzpostavljanje baze je šele na začetku, naj pa bi podatke v njej osveževali sami certifikacijski organi

## Slide 7: Pravila in postopki SA
nove pogodbe o akreditiranju s splošnim sklicem na pravila (S03, S05 in S10), uvedeno aktivno obveščanje o spremembah
S03 – Pravila akreditiranja; 15.11.2015
S05 – Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo; 30.11.2015
Notes: Pogodba: za izvajanje se uporabljajo splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja (veljavne izdaje so dostopne na sedežu SA in objavljene na spletni strani)
S03:
dodana obrazložitev, da je ta dokument eden od splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja
Več drugih manjših sprememb/dopolnitev –akreditirani organi naj pregledajo, kaj je zanje relevantno
S05:
preoblikovana je večina besedila, sprememb pravil je malo a nekatere vseeno zahtevajo prilagoditev
Opozarjamo na spremenjeno besedilo izjav za sklic na akreditacijo in da bo SA pripravila in poslala nove znake v vseh različicah (tudi kombinirane z IAF MLA in ILAC MRA)
Prilagoditev čim prej a najkasneje v enem letu
izraz logotip SA namesto znak SA, dodana so pravila za njegovo uporabo
določila glede uporabe akreditacijskega znaka razdeljena na več poglavij
uskladitev z mednarodnimi pravili; dodana oziroma spremenjena določila za uporabo akreditacijskega znaka npr. glede:
  uporabe znaka na nalepkah,
  uporabe znaka na pisemskih glavah,
  sklicevanje na akreditacijo pri poročanju rezultatov podpogodbenikov
popravljena določila za sklicevanje akreditiranih organov in uporabnikov (spremenjena izjava)
dodana so pravila za sklicevanje na članstvo SA v mednarodnih združenjih za akreditacijo in na status podpisnice mednarodnih sporazumov
popravljeni sta prilogi 1 in 2 in dodana priloga 3, ki določa pravila za reprodukcijo kombiniranega znaka ILAC MRA oz. IAF MLA

## Slide 8: Uvajanje novih področij akreditiranja
odločitev Sveta SA
opredelitev zahtev za akreditacijo/interpretacij
prilagoditev pravil, procesov in postopkov
zagotovitev ocenjevalcev, ostalih kadrov na SA
pilotno izvajanje akreditacij
prenos v redno aktivnost
pridobitev/širitev MLA (če je potrebno)
Notes: Za nivoje 2,3,4, (novo področje akreditiranja, nov standard, nova shema akreditiranja - o razvoju odloči Svet (običajno v letnem programu dela) za nivo 5 (strokovno-tehnično področje na že vzpostavljenem področju akreditiranja) odločitev direktorja (poenostavljen postopek uvedbe)
Praviloma iz harmoniziranih standardov, morebitne dodatne zahteve za posamezne sheme (več NVT); identifikacija splošnih razlagalnih dokumentov, relevantnih za področje – ISO, EA, ILAC, IAF,…, identifikacija potreb po oblikovanju SA vodil
Priprava novih SA dokumentov in spremembe obstoječih (S03, navodila za ocenjevanje, navodila za vodenje postopka, pravila za opredelitev obsega akreditacije, obrazci)
Poiskati usposobljene ocenjevalce in usposobiti SA ocenjevalce – vodilni in strokovni; zagotoviti potrebene vire pri SA za vzpostavitev in vzdrževanje postopkov na področju; najmanj usposabljanje udeleženih v postopek, morebitne prerazporeditve nalog ali nove zaposlitve-pogosto ovira za razvoj
Prvi postopki akreditiranja, ki so v določeni meri poskusni – le kolikor je to nujno za novo področje, v vsem ostalem upoštevajo veljavna pravila akreditiranja, le specifične dopolnitve teh pravil se oblikujejo skozi te postopke (se izvajajo po osnutki dokumentov, ki se lahko še spreminjajo) – postopki tečejo sočasno zaradi izmenjave izkušenj in se po potrebi revidirajo na podlagi teh izkušenj, odločitve se praviloma sprejmejo sočasno
Direktor pregleda in odobri razvoj, sprejmejo se spremembe sistemskih pravil in vodil, objava možnosti akreditiranja na novem področju
Če Svet tako odloči SA prijavi novo področje na EA za širitev MLA

## Slide 9: Medicinski laboratoriji
ISO 15189 je prvič izdan leta 2003
začetek aktivnosti SA na področju v 2004
projekt ponovno začet v 2008
predlagan za vključitev v program dela še v 2012 in 2014 ob pogoju zagotovitve virov
uvedba področja uvrščena šele v program dela za 2015
medicinske laboratorije že akreditirajo skoraj vsi evropski akreditacijski organi
kljub ustavitvi razvoja smo na SA poskušali slediti dogajanjem na področju
Notes: V nadaljevanju vam predstavljam uvajanje akreditiranja medicinskih laboratorijev, s katerim smo začeli letos, kolegica pa nato še dve drugi trenutno aktualni področji
Najprej na kratko nekaj zgodovine, saj so nas v preteklosti večkrat spraševali, kako da še ne izvajamo akreditacij na tem področju, ki je tako pomembno in v interesu vseh
Prizadevanja za vzpostavitev sheme akreditiranja za medicinske laboratorije imajo v Sloveniji že daljšo zgodovino. S prvimi aktivnostmi na tem področju smo začeli leta 2004. Naslednje leto je bil prvič objavljen razpis za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja. Izkazalo se je, da so sistemi vodenja, ki bi omogočili izpolnjevanje zahtev za akreditacijo po standardu ISO 15189 večinoma še v uvajanju in je za uvedbo akreditiranja na tem področju še prezgodaj. Drugi poskus, začet v letu 2008, pa smo morali prekiniti zaradi pomanjkanja kadrovskih ter finančnih virov na Slovenski akreditaciji (SA). SA je razvoj akreditiranja medicinskih laboratorijev, s pogojem zagotovitve potrebnih dodatnih kadrovskih in finančnih virov, predlagala ob pripravi programov dela za 2012 in 2014, saj je bilo v naslednjih letih področje postopoma vzpostavljeno v skoraj vseh evropskih državah. Viri so bili deloma zagotovljeni šele v 2015 in je tako razvoj akreditiranja medicinskih laboratorijev uvrščen šele v letošnji program dela.
Ne glede na prekinitev uvajanja sheme je SA v vmesnem obdobju spremljala dogajanja na področju akreditiranja medicinskih laboratorijev, se udeleževala nekaterih izobraževanj ter sodelovanja z drugimi akreditacijskimi organi.

## Slide 10: Pilotni projekti za ISO 15189
maja izveden tečaj za ocenjevalce (SWEDAC)
junija objavljen poziv za sodelovanje v pilotnih projektih
po pregledu prijav oktobra izvedeni sestanki s prijavljenimi
trenutno s tremi potekajo dogovori o vstopu v pilotni postopek
sklenitev pogodb predvidoma decembra
predocenjevanja predvidoma januarja
ob ugodnem poteku dokončanje konec 2016
Notes: Poziv za sodelovanje v pilotnih projektih smo objavili junija in prejeli v septembru pet prijav laboratorijev. Na podlagi začetnih razgovorov predvidevamo, da bosta v pilotne postopke vključena dva laboratorija. Po začetku postopkov s podpisom pogodb v novembru, naj bi sodelujoča laboratorija v decembru posredovala SA svojo dokumentacijo za pripravo na predocenjevanje, ki je predvideno v sredini januarja 2016. Termin začetnih ocenjevanj bo dogovorjen glede na ugotovitve iz predocenjevanj. Načrtujemo, da bodo ta izvedena spomladi. Ob ugodnem poteku nadaljnjih aktivnosti bi tako lahko bilo uvajanje sheme za medicinske laboratorije dokončano v letu 2016 in bi bila v 2017 mogoča redna prijava medicinskih laboratorijev za akreditacijo.

## Slide 11
Akreditiranje preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN 45011)
 prilagoditev na SIST EN ISO 14065
Akreditiranje certifikacijskih organov za sisteme vodenje – različne sheme
Akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po Slovenski shemi za certifikacijo gozdov PEFC
ostala področja
Uvajanje novih področij akreditiranja – pilotni postopki

## Slide 12: Uvajanje novih področij akreditiranja – pilotni postopki
Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve
 po Uredbi (EU) št. 305/2011
Akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC ST 2002:2013

## Slide 13: Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve
Uredba (ES) št. 765/2008 –
podaja načela za organizacijo in delovanje akreditacije,
umeščena v celoten sistem zagotavljanja varnosti proizvodov, skupaj z ugotavljanjem skladnosti in nadzorom trga,
vzpostavljen enoten evropski sistem, ki zajema regulirano področje (direktive, uredbe),
daje večjo vlogo akreditaciji - postopek za priglasitev.

## Slide 14
Akreditacija se ne zahteva, je pa pomemben in priporočljiv instrument za oceno usposobljenosti in integritete organov, ki bodo priglašeni.
DČ določi ali akreditacijo uporabi.
SLO

## Slide 15: Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve
Uredbi (ES) št. 765/2008 – opredeli akreditacijo
Akreditacija je potrditev, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve, določene v harmoniziranem standardu.
Sklep št. 768/2008/ES -
določa postopke ugotavljanja skladnosti
podaja preglednico modulov za ugotavljanje skladnosti
DČ določi zahteve za priglašene organe - primeren harmonizirani standard.

## Slide 16: Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve
EA  Accreditation for Notification (AfN)
Cilj je uskladitev zahtev za akreditacijo, ki se uporabljajo kot podlaga za priglasitev, z določitvijo prednostnega harmoniziranega standarda za vso relevantno zakonodaje (za direktivo/uredbo, modul).
Rezultat je seznam modulov in pripadajočih najprimernejših harmoniziranih standardov
Usklajevanja s Komisijo

## Slide 17: Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve po CPR
V soglasju z MGRT določili načrt uvajanja akreditiranja za posamezno direktivo/uredbo
Uredba (EU) št. 305/2011 - CPR
Prvi pilotni projekt, kjer se uporablja
ISO/IEC 17065
Sistem 1, 1+ in 2+
Dokument „Smernice“ – okvir za akreditacijo (tč. 6) in tudi za priglasitev (MGRT)

## Slide 18: Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve po CPR
objava pilotnega projekta
povabilo, razgovori
izbor udeležencev,
določitev področij
jutri
ocenjevanje
odločitev

## Slide 19: Akreditiranje certifikacijskih organov za namen priglasitve po CPR
Po zaključku pilotnega projekta –
SA sprejme odločitev o pripravljenosti/usposobljenosti za akreditiranje po tej uredbi – objava na www
Udeleženci bodo, če bo sprejeta pozitivna odločitev, akreditirani.
Pristopi drugih organov za ugotavljanje skladnosti – širitev ob nadzoru, nove stranke po vrstnem redu

## Slide 20: Akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti lesa in ostalih gozdnih proizvodov po PEFC ST 2002:2013
Pilotni projekt v začetku
Objava 2. 12. 2015
Faze v nadaljevanju: pregled prijave, sestanki, izbor, ocenjevanja, odločitev, objava
Predviden zaključek v 2015.

## Slide 21: Razvojni projekti v naslednjih letih
ISO 9001 v kombinaciji s HACCP
za namen priglasitev za druge direktive
NATO standardi
….

## Slide 22
Hvala za pozornost