## Slide 1
Novosti na področju akreditiranja
Boštjan Godec

## Slide 3
Slovenska akreditacija - novosti
Vzdržujemo 245 veljavnih akreditacij
Vzpostavili smo sistem ocenjevanj na daljavo (S03, D05-02d9, D05-01)
Prilagodili smo se novim zahtevam za akreditacijske organe (SIST EN ISO/IEC 17011:2018)
Več kot 91 % laboratorijev (kalibracijskih in preskuševalnih) je že uspešno izvedlo prehod na nove zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017
Sprejeta je bila dolgoročna strategija akreditiranja in letos jeseni tudi potrjen akcijski načrt
Čakajo nas nova področja akreditiranja (GDPR, akreditacija za namen priglasitve, kibernetska varnost, umetna inteligenca,…)

## Slide 4
Povratne informacije uporabnikov akreditacije
Ocenjevalci so neodvisni in imajo ustrezna strokovna znanja
Izvajanje postopkov akreditiranja je nepristransko
Zagotavljanje zaupnosti podatkov
Komunikacija v postopkih akreditiranja
Splošne informacije o postopkih akreditiranja in akreditaciji
Razvoj novih področij akreditiranja in novih storitev
Harmonizacija ocenjevalcev
Obravnavanje korektivnih ukrepov v primernem času
Cena postopkov akreditiranja

## Slide 5
Akreditacija v Evropi (EA) - novosti
Evropsko združenje za akreditacijo (EA) je v skladu z Uredbo (ES) 765/2008 odgovorno za izvajanje nadzora nad nacionalnimi akreditacijskimi organi in harmonizacije dela nacionalnih akreditacijskih organov.
Prenova postopka medsebojnega ocenjevanja
EA MLA znak je v postopku registracije
Revizija dokumenta EA 2/17 EA Document on Accreditation for Notification Purposes
Potrditev sektorske sheme za akreditacijo na področju železnic
Enotna uporaba harmoniziranega standarda - v kolikor ni standard določen že v evropski zakonodaji, tega določi EA

## Slide 6
Akreditacija mednarodno (ILAC) - novosti
Prehodno obdobje za standard ISO/IEC 17025:2017 je bilo podaljšano iz 30. novembra 2020 na 1. junij 2021.
Nekatere revizije dokumentov:
  ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
  ILAC P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
  ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
ILAC je mednarodno združenje akreditacijskih organov na področju laboratorijev, kontrolnih organov, organizatorjev medlaboratorijskih primerjav in proizvajalcev referenčnih materialov.

## Slide 7
Akreditacija mednarodno (IAF) - novosti
IAF je mednarodno združenje akreditacijskih organov, ki akreditirajo certifikacijske organe s področja sistemov vodenja, proizvodov in osebja.
COVID-19 FAQs
Oblikovan je hitri mehanizem, za reševanje vprašanj v povezavi s pandemijo IAF COVID-19 FAQs. https://iaffaq.com/
Baza podatkov akreditiranih certifikatov IAF (IAF CertSearch)

## Slide 8
Akreditacija mednarodno (IAF/ILAC) - novosti
Oblikuje se enotna mednarodna organizacija za akreditacijo – združitev ILAC in IAF v 5 letih
Skupna ILAC in IAF izjava o nadomestitvi ocenjevanja med pandemijo COVID-19
ILAC
IAF
vir: slika internet
https://www.channelpartnerinsight.com/news/3084369/tietos-eur15bn-evry-merger-approved

## Slide 9
Kakšen bo vpliv novih tehnologij na akreditacijo?
Nove tehnologije bodo povzročile velike spremembe - dolgoročno se bo lahko celo spremenil sam koncept ocenjevanja in potrjevanja usposobljenosti.
viri: slike internet
https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/blockchain-technology-explained-and-what-it-could-mean-for-the-caribbean/
https://www.computerworld.com/article/3444199/iot-dangers-demand-a-dedicated-group.html

## Slide 10
„Izumitelj mora imeti mirno glavo, vedno mora opazovati vse, kar leze in gre. Ideje pa se porajajo različno. Ena se lahko porodi v sekundi, razvoj pa je narejen v nekaj dneh, so pa tudi ideje, ki potrebujejo več let, da se sploh razvijejo.“
Podpisan je pod 400 patentov, preživel 100 let in veliko doživel